## Formular
Planungsblatt Innenraumklima, Phase 21 Vorstudie
Immissionsanalyse des Grundstücks
Objekt: |  |  |  | Legende: | Wichtig / Abklären
Wichtig / bereits abgeklärt
Die wichtigsten Einflüsse resp. Angaben sind auf einen Situationsplan Massstab 1:500 oder 1:1000 zu übertragen. |  |  |  |  | nicht relevant
Quellen | Immis-sionen | Umschreibung / Standort | Bemerkungen | Weiteres Vorgehen/Anträge | Grundlagen
ja/nein
Luftschadstoffe
Emissionen aus Altlasten
Biologische Faktoren (Keime)
Lärm
Erschütterungen
Elektromagnetische Felder
Radon
Exposition
Kritische Durchlüftungssituationen | offen |  |  | Abklären
Exposition Süd (dito Nord) | offen |  |  | Abklären
Inversion- und Nebellagen | offen |  |  | Abklären
Windexponiert | offen |  |  | Abklären
Für bestehende Bauten
Asbest
PCB
Verunreinigungen aus Fabrikationsprozessen
Durchfeuchtung
Geplante Bauvorhaben in der Umgebung
Bearbeitet von: | Visum Bauherrschaft: |  | Visum Projetkleitung:
Neubau
Instandsetzung

## Beispiel
Planungsblatt Innenraumklima, Phase 21 Vorstudie
Immissionsanalyse des Grundstücks
Objekt: Schulanlage Leutschenbach |  |  |  | Legende: | Wichtig / Abklären
Wichtig / bereits abgeklärt
Die wichtigsten Einflüsse resp. Angaben sind auf einen Situationsplan Massstab 1:500 oder 1:1000 zu übertragen. |  |  |  |  | nicht relevant
Quellen | Immis-sionen | Umschreibung / Standort | Bemerkungen | Weiteres Vorgehen/Anträge | Grundlagen
ja/nein
Luftschadstoffe
Autoverkehr | ja | Hagenholzstrasse, Parkhaus Messe | PM10-Immissionsgrenzwertüber-schreitung NO2 im Bereich Immissionsgrenzwert Abgeschirmt durch Nachbarbebauung Nord | PM10 wie Grossteil Zürich | Städtebauliche Studie Hunziker-/Karl Steiner Areal UGZ der Stadt Zürich 19.05.2000
Parkplätze/Tiefgaragen | ja | KHKW, Parkhaus Messe | s.auch Kehricht-verbrennungsanlage | Förderung des öffentliche Verkehrs, Bepflanzung | s.auch Kehrichtver-brennungsanl.
Lüftungsauslässe/Kamine | ja | KHKW | s.auch Kehricht-verbrennungsanlage |  | s.auch Kehrichtver-brennungsanl.
Tankstellen | offen |  |  | abklären
Staubquellen | ja | Individulverkehr, KHKW, Eisenbahn | s.auch Kehricht-verbrennungsanlage | Förderung des öffentliche Verkehrs, Bepflanzung | s.auch Kehrichtver-brennungsanl.
Produktionsanlagen | nein
Gerüche | ja | Individualverkehr, KHKW | s.auch Kehricht-verbrennungsanlage |  | s.auch Kehrichtver-brennungsanl.
Kehrichtverbrennungsanlage | ja | KHKW Hagenholz | Immissionsgrenzwerte für Schwermetalle durch moderne Rauchgasanlage deutlich unterschritten. Ausnahme Störfälle. Geplant ist eine zusätzliche Reinigung der Abgase von Dioxin/Furan. Eventuell Ausstoss von PM10 | keine spez. Massnahmen | Städtebauliche Studie Hunziker-/Karl Steiner Areal UGZ der Stadt Zürich 19.05.2000
Emissionen aus Altlasten
Bodenschadstoffe | ja | KHKW, Aufschüttungen (Parkplatz), Familiengärten | Schwermetalle durch Eisenbahn, KHKW, Düngungen in Gärten PAK und Schwermetall bei Auffüllmaterial mit Schlacke, Kohlenwasser-stoffe in bauschutthaltiger Auffüllung Oberste Humusschicht ist kontaminiert. Dies erfordert bei sensibler Nutzung (z.B. Kinderspielplätze) eine Sanierung. Muss bei Aus-hub fachgerecht entsorgt und gereinigt werden. Je nach Projekt teilweise- oder Totalsanierung | Zusätzl. Kosten von ca. Fr. 1.2 Mio | Bericht zu Altlastabklärung Areale Hagenholzstrasse, Schrebergärten, usw. 24.01.2002
Emissionen aus Materialien Altbauten | nein
Biologische Faktoren (Keime)
Kompostier-, Vergärungsanlagen | nein
Kläranlagen | nein
Landwirtschaftliche Betriebe/Nutzflächen | nein
Lärm
Flugverkehr | ja | Unique Airport | Je nach Konzession grosse Belastung | Bauliche Massnahmen (Massive Decken, usw.)
Autoverkehr | ja | Hagenholzstrasse, Parkhaus Messe, Parkhaus KHKW, Anlieferung und zukünftige Baumass-nahmen Schwer-verkehr KHKW | Bei genügendem Abstand der Lärmquellen ist mit einem Einhalten der Grenzwerte für Empfindlichkeitsstufe II zu rechnen. | Lärmschutzmassnahmen vorsehen, Raumanordnungen entsprechnend wählen | Städtebauliche Studie Hunziker-/Karl Steiner Areal UGZ der Stadt Zürich 19.05.2000 / Wettbewerbs-programm
Schiessplatz | nein
Eisenbahn / Strassenbahn | ja | Bahnlinie Süd, geplanter Gleisanschluss | Bei genügendem Abstand der Lärmquellen ist mit einem Einhalten der Grenzwerte für Empfindlich-keitsstufe II zu rechnen. | Lärmschutzmassnahmen entlang der Bahnlinie vorsehen, weil störend, Raumanordnungen entsprechend wählen | Städtebauliche Studie Hunziker-/Karl Steiner Areal UGZ der Stadt Zürich 19.05.2000 / Wettbewerbs-programm
Kehrichtverbrennungsanlage | ja | KHKW Hagenholz | Lüftungsanlage | Lärmschutzmassnahmen vorsehen, Raumanordnungen entsprechnend wählen | Städtebauliche Studie Hunziker-/Karl Steiner Areal UGZ der Stadt Zürich 19.05.2000
Industrie | nein
Kultur, Messen, Sport- und Freizeitanlagen | ja | Hallenstadion, Sportplätze, | s. auch Autoverkehr | Lärmschutzmassnahmen vorsehen, Raumanordnungen entsprechnend wählen | Städtebauliche Studie Hunziker-/Karl Steiner Areal UGZ der Stadt Zürich 19.05.2000
Erschütterungen
Autoverkehr | offen |  |  | Abklären
Eisenbahn / Strassenbahn | offen |  |  | Abklären
Kehrichtverbrennungsanlage | offen |  |  | Abklären
Industrie | offen |  |  | Abklären
Elektromagnetische Felder
Eisenbahn / Strassenbahn / Trolleybus | ja | südlich entlang Andreasstrasse Eisenbahn | Im Abstand vom Geleise von 10m wurden Immissionen von durch-schnittlich 1000 nano Tesla (max. 3150 nano Tesla) gemessen. Im Abstand vom Geleise von 60 m wurden Immissionen von durch-schnittlich 170 nano Tesla (max. 500 nano Tesla) gemessen. | Möglichst grosse Distanz (min. 25m) zu Elektrosmog-Quelle, Bepflanzung | Bericht J. Peter-Reich vom 28. Januar 2002
Mobilfunkbasisstation | ja | 2 Bereich Hagenholzstrasse (N-W - Ecke Perimeter), 10 s. Karte | 2 in unmittelbarer Nähe, zusätzliche 10 im näheren Umkreis (700m) | Sofort Ablärung über Immissionsstärken auf Perimeter; keine neuen Anlagen im Umkreis zu lassen | Karte Mobilfunk-stationen Stadt Zürich
Hochspannungsleitungen | offen |  |  | Abklären, ob vorhanden
Erdleitungen | ja | Saatlen - Fussweg 150kV, Hagenholzstrasse 150kV | genügend Abstand einhalten | Möglichst grosse Distanz zu Erdleitung | Leitungskataster EWZ
Trafostationen | offen |  | genügend Abstand einhalten | Abklären, ob vorhanden; keine neuen Anlagen bauen
Weitere Sendeanlagen | ja | SRG IdéeSuisse | Entfernung ca. 500m | Sofort Ablärung über Immissionsstärken auf Perimeter
Radon
Radongebiet | offen | Zürich liegt gemäss Radonkarte nicht im Radongebiet | durchlässiger Untergrund | Untersuchen lassen
Exposition
Kritische Durchlüftungssituationen | offen |  |  | Abklären
Exposition Süd (dito Nord) | offen |  |  | Abklären
Inversion- und Nebellagen | offen |  |  | Abklären
Windexponiert | offen |  |  | Abklären
Für bestehende Bauten
Asbest
PCB
Verunreinigungen aus Fabrikationsprozessen
Schwermetalle
Durchfeuchtung
Geplante Bauvorhaben in der Umgebung | ja | Überbauung Dienstleistungs-, Wohnbauten, Andreaspark |  | keine direkten Massnahmen
Bearbeitet von: | Visum Bauherrschaft: |  | Visum Projetkleitung:
LEC/01.10.02
Neubau
Instandsetzung